河南华溪水处理技术有限公司 
http://www.hxscl.net

[image: image1.png]



5.5出厂检验合格证明：
[image: image2.png]



产品名称：                                     
产品型号：                                        
产地：河南                                           
出厂日期：                         
检验单位：                       
产品质量：合格                   
检验责任人：                        

本产品合格证明附产品说明书后，与产品检验报告同时使用，不可单独使用，无签字无盖章的无效。
检测依据：合同、技术协议、设备工艺、出厂检验标准、国家标准、行业标准。

5出厂检验报告：
	类别

相应处√ 
	项目
	名称
	数量
	单位
	型号
	结果 √ 

有/合格

	次氯酸钠发生器

     
	软化水设备
	罐体
	1
	个
	₵250X1400
	

	
	
	2T机头
	1
	个
	布水器、中心管
	

	
	
	树脂
	2
	袋
	25L/袋
	

	
	
	安装附件
	1
	根
	吸盐管、低阀、安装包
	

	
	
	专用内丝、补心
	2
	套
	
	

	
	
	排水软管
	1
	套
	₵8X1500
	

	
	自动配盐箱
	箱体
	1
	个
	1000X500
	

	
	
	电磁阀/电动阀
	1
	个
	DN15
	

	
	
	浮子流量计
	2
	个
	DN15
	

	
	
	隔膜调节阀
	2
	个
	DN15
	

	
	AB
	AB浮球
	1
	个
	AB/常开
	

	
	
	低位保护开关
	1
	个
	pp内丝
	

	
	
	盐水循环泵
	1
	个
	3.8m3/h
	

	
	
	排污口
	2
	个
	盐箱、稀释盐箱各1个
	

	
	
	供电插座
	1
	个
	5孔标准插座
	

	
	PE盐箱
	Pe桶
	1
	个
	pe
	

	
	
	低位保护开关
	1
	个
	pp内丝
	

	
	
	补水阀门管件
	1
	套
	DN15PVC 

内丝、外丝、阀门
	

	
	主机
	箱体
	1
	个
	按设计规格
	（          ）

	
	
	整流电源
	1
	个
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	盐泵/过滤器
	1
	个
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	药泵/过滤器
	1
	个
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	泵/出口透明管
	1
	个
	大于20厘米
	（          ）

	
	
	电解槽
	1
	组
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	温控器
	1
	个
	1210（50A以下默认不配）
	

	
	
	储药箱
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	透明液位柱
	1
	个
	DN15 PVC
	

	
	
	储药箱排污口
	1
	个
	DN15
	

	
	
	药箱AB浮球
	1
	套
	
	

	
	
	药箱低位保护
	1
	套
	pp内丝
	

	
	
	残留垃圾清理
	1
	项
	已清理
	（          ）

	
	
	箱体标识
	1
	套
	铭牌、使用说明、注意事项等
	

	
	控制

部分
	电气控制单元
	1
	套
	
	停电保持     
停电关机      

	
	
	控制逻辑
	1
	项
	通电测试
	

	
	
	线槽盖板
	1
	套
	线槽、元器件
	

	
	
	电路图
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	主要元件标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	接线图标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	按钮标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	PAC/PAM加药系统

     
	主机
	搅拌器
	1
	套
	按工艺设计
	手动      
自动      

	
	
	计量泵/过滤器
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	箱体标识
	1
	套
	铭牌、使用说明、注意事项等
	

	
	
	溶液池/箱容积
	1
	套
	按工艺设计
	

	
	
	进水口
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	排污口
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	排气口
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	残留垃圾清理
	1
	项
	已清理
	（          ）

	
	
	：
	
	
	
	（          ）

	
	控制

系统
	上电逻辑测试
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	盖板
	1
	套
	线槽、元器件
	

	
	
	电路图
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	主要元件标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	接线图标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	按钮标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	残留垃圾清理
	1
	项
	已清理
	（          ）

	投加系统（液体）
     
	主机
	搅拌系统
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	计量泵/过滤器
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	原液箱容积
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	原液箱液位柱
	1
	套
	按工艺设计
	

	
	
	原液体液位计
	3
	套
	高、中、低
	

	
	
	原液输送泵
	1
	套
	磁力泵
	

	
	
	稀释箱
	1
	套
	
	（          ）

	
	
	进水电动阀
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	浮子流量计
	2
	套
	DN15 原液、稀释水 
	

	
	
	流量调节阀
	2
	套
	DN15
	

	
	
	进水口
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	排污口
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	排气口
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	残留垃圾清理
	1
	项
	已清理
	（          ）

	
	控制

系统
	上电逻辑测试
	1
	套
	按工艺设计
	

	
	
	盖板
	1
	套
	线槽、元器件
	

	
	
	电路图
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	主要元件标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	接线图标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	按钮标识
	1
	套
	字迹清晰、正确
	

	
	
	残留垃圾清理
	1
	项
	已清理
	（          ）

	附件
	附件
	背压阀
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	安全阀
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	脉冲阻尼器
	1
	套
	按工艺设计
	（          ）

	
	
	隔膜压力表
	1
	套
	
	

	
	
	出药口透明管
	30
	cm
	
	

	
	
	安装管件
	1
	批
	随机配，现场不足的，自行购买。
	

	其它
	其它
	说明书/合格证
	1
	份
	
	

	
	
	检测报告
	1
	份
	
	

	
	
	随机清单
	1
	份
	
	


5.6安装调试报告：
表由现场安装调试人员填写
产品名称：               
规格型号：              
销售单位：河南华溪水处理技术有限公司
生产单位：河南华溪水处理技术有限公司
安装完成日期：                             
产品名称：  次氯酸钠发生器              产品型号：                 
	类别
	序号
	检验项目
	技术要求
	检测结果
	判断结果

	前置软化水
	1
	型号
	2吨/h
	2吨/h
	合格

	
	2
	再生流量
	
	
	合格

	
	3
	漏水
	无
	无
	合格

	盐箱

	1
	盐箱规格
	
	
	合格

	
	2
	稀盐流量计
	
	
	合格

	
	3
	浓盐流量计
	
	
	合格

	
	4
	配盐电磁阀
	正常
	正常
	合格

	
	5
	自动补水控制
	正常 
	正常
	合格

	
	6
	漏水
	无
	无
	合格

	主机
	1
	主机规格
	
	
	合格

	
	2
	开关、指示灯
	正常
	正常
	合格

	
	3
	电极
	
	
	合格

	
	4
	盐泵/转向
	
	
	合格

	
	5
	药泵/转向
	
	
	合格

	
	6
	自动启停控制
	正常
	正常
	合格

	
	7
	漏水
	无
	无
	合格

	电解电源

	1
	型号
	
	
	合格

	
	2
	限压
	
	
	合格

	
	3
	限流
	
	
	合格

	余氯检测
	1
	余氯
	大于0.3ppm
	
	合格

	资料
	1
	说明书
	1份
	1份
	合格

	
	2
	合格证
	1份
	1份
	合格

	
	3
	安装调试报告
	1份
	1份
	合格

	
	4
	培训内容
	开、关机、检测余氯、调节余氯、泵进出口清洗、电极清洗。常见故障、注意事项。
	完成
	合格

	
	5
	附件
	DN20排水管1根、循环水泵1个。
	有
	合格

	
	
	以下空白
	
	
	

	经过调试、设备正常运行。
其他说明：
使用方代表签字：               联系电话：               
安装调试代表：                  日期：          


 安装调试方留复印件一份，用于备案。
产品名称：  PAC/PAM加药设备              产品型号：                 
	类别
	序号
	检验项目
	技术要求
	检测结果
	判断结果

	加药计量泵
	1
	型号
	
	
	合格

	
	2
	转向
	
	
	合格

	
	3
	压力
	
	
	合格

	
	4
	泄漏情况
	无
	无
	合格

	
	5
	流量可调
	0-100%
	0-100%
	合格

	
	6
	滤网方向
	正向
	正向
	合格

	搅拌器
	1
	型号
	
	
	合格

	
	2
	转向
	
	正确
	合格

	
	3
	倾斜摆动情况
	
	无
	合格

	
	4
	漏油
	正常
	无
	合格

	
	5
	发热量
	手感温、热
	正常
	合格

	溶液池
	1
	损伤
	无
	无
	合格

	
	2
	泄漏
	无
	无
	合格

	控制系统
	1
	液位停机保护
	
	
	合格

	
	2
	自动补水
	
	
	合格

	
	3
	控制工艺
	正确
	正确
	合格

	资料
	1
	说明书
	1份
	1份
	合格

	
	2
	合格证
	1份
	1份
	合格

	
	3
	安装调试报告
	1份
	1份
	合格

	
	4
	培训内容
	开、关机、计量泵调节大小、泵进出口清洗。常见故障、注意事项。
	完成
	合格

	
	5
	附件
	按合同、技术协议
	有
	合格

	
	
	以下空白
	
	
	

	经过调试、设备正常运行。
其他说明：
使用方代表签字：               联系电话：               
安装调试代表：                  日期：          


产品名称：              （投加器系统）           产品型号：                 
	类别
	序号
	检验项目
	技术要求
	检测结果
	判断结果

	加药计量泵
	1
	型号
	
	
	合格

	
	2
	转向
	
	
	合格

	
	3
	压力
	
	
	合格

	
	4
	泄漏情况
	无
	无
	合格

	
	5
	流量可调
	0-100%
	0-100%
	合格

	
	6
	滤网方向
	正向
	正向
	合格

	搅拌泵
	1
	型号
	
	
	合格

	
	2
	转向
	
	正确
	合格

	
	3
	震动情况
	正常范围内
	正常
	合格

	
	4
	泄漏
	无
	无
	合格

	
	5
	发热量
	手感温、热
	正常
	合格

	
	6
	滤网方向
	正向
	正向
	合格

	加药箱
	1
	损伤
	无
	无
	合格

	
	2
	泄漏
	无
	无
	合格

	排气风机
	1
	转向
	正常
	正常
	合格

	
	2
	风量
	设计值
	正常
	合格

	
	3
	漏风
	无
	无
	合格

	控制系统
	1
	液位停机保护
	
	
	合格

	
	2
	自动补水
	
	
	合格

	
	3
	控制工艺
	正确
	正确
	合格

	资料
	1
	说明书
	1份
	1份
	合格

	
	2
	合格证
	1份
	1份
	合格

	
	3
	安装调试报告
	1份
	1份
	合格

	
	4
	培训内容
	开、关机、计量泵调节大小、泵进出口清洗。常见故障、注意事项。
	完成
	合格

	
	5
	附件
	按合同、技术协议
	有
	合格

	
	
	以下空白
	
	
	

	经过调试、设备正常运行。
其他说明：
使用方代表签字：               联系电话：               
安装调试代表：                  日期：          


